Сведения

администрации  Староалзамайского муниципального образования по функционированию нецентрализованных систем водоснабжения поселения

- Места расположения источников водоснабжения

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | с. Старый Алзамай ул. Новая, 1а |
| 2 | Водонапорная башня | с. Старый Алзамай ул. Сосновая 10а |
| 3 | СКВАЖИНА | пос.Новокиевск, ул. Школьная, 16 а |

| № п/п | Адреса колодцев | Количество колодцев |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова , 10 а | 1 |
| 2 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова 20 «г» | 1 |
| 3 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова у д.37а | 1 |
| 4 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова у д.58а | 1 |
| 6 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова у д.32а | 1 |
| 7 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова у д.48а | 1 |
| 8 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова у д.31а | 1 |
| 9 | с. Старый Алзамай, ул. Кирова у д.47а | 1 |
| 10 | пос. Новокиевск, ул. Школьная 2 | 1 |
| 11 | пос. Буракова, ул. Зеленая у д.5а | 1 |
| 12 | дер. Красная Кавалерия, ул. Широкая у д.13а | 1 |

Мест разбора воды на территории Староалзамайского муниципального образования не имеётся.

- Качество воды в источниках водоснабжения  согласно протоколов исследования

от 20.03.2013гг. №102 ,103:

- Водобашня с. Старый Алзамай, ул. Сосновая,10»а» соответствуют требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим показателям;

-Шахтный колодец с. Старый Алзамай, ул.Кирова 20 «в» не соответствует по микробиологическим показателям(высокое содержание нитратов 198,15+_ 29,72);

от 27.06.2013 г. №345:

- Шахтный колодец с.Старый Алзамай, ул.Кирова 20»в» не соответствует микробиологическим показателям(высокое содержание нитратов 117,04+-17.56);

От 07.10.2013 г. №520:

- водобашня с. Старый Алзамай, Новая 1 «а» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим показателям , но не соответствует по санитарно-гигиеническим исследованиям : по показателю железо -0.56+_ 0.11; мутность-3.23+_ 0.65;

- скважина пос. Новокиевск, ул. Школьная 16 «а» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим показателям, но не соответствует по санитарно-гигиеническим исследованиям по показателю: железо-0.42+-0.08.

3.  Организаций, осуществляющей водоснабжение с использованием нецентрализованных систем водоснабжения на территории Староалзамайского муниципального образования

не имеется.